Приложение №1

к договору подряда №11

от 26 марта 2025 года

Техническое задание

к договору подряда №11 от 26 марта 2025 года

на прокладку кабельной линии в производственном цехе

| Заказчик | ООО «Бетта» ИНН 1234567890 КПП 111101001 Юридический адрес: 123456, г. Москва, ул. Братская, д. 34 Телефон: 8(123)456-78-99 e-mail: betta@betta.ru |
| --- | --- |
| Подрядчик | ООО «Гамма» ИНН 9876543210 КПП 111101001 Юридический адрес: 123456, г. Москва, ул. Славная, д. 11 Телефон: 8(123)111-11-11 e-mail: gamma@gamma.ru |
| Место расположения объекта для выполнения работ | Производственный цех №3, расположенный по адресу: 123456, г. Москва, ул. Братская, д. 34 |
| Сроки выполнения работ | Дата начала работ: 27 марта 2025 года Дата окончания работ: 31 марта 2025 года |
| Виды работ | - Проложить кабель ВВГнг 4*185 от щита ЩР-1 до станка VLL-159 (длина 50 м). - Установить кабельные лотки листовые перфорированные 50*200 0,7 мм с креплением к стене. - Подключить кабель к клеммам с соблюдением фазировки. - Разработать схему прокладки кабеля |
| Требования | - Кабель должен соответствовать ГОСТ 12345-1234 - Монтаж выполняется открытым способом с шагом крепления 1 метр - Необходимо измерить сопротивление изоляции, значение должно составлять не менее 1 Мом. |
| Порядок приемки | Приемка работ осуществляется 1 апреля 2025 года с одновременным подписанием акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 при отсутствии замечаний. Дополнительно подрядчик передает заказчику схему прокладки кабеля. |
| Порядок оплаты | Оплата в 100%-м размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей производится не позднее 2 апреля 2025 года при условии подписания КС-2 |

Подрядчик гарантирует, что обладает достаточным уровнем знаний, навыков и практической подготовки, необходимых для выполнения предусмотренных настоящим договором работ. Гарантийные обязательства и иные существенные условия установлены договором подряда №11 от 26 марта 2025 года.

Подрядчик                                                                             Заказчик

ООО «Гамма»                                                                         ООО «Бетта»

Иванов       Иванов И.И.                                                        Петров       Петров П.П.